**Зарегистрирована:**

**Отдел надзорной деятельности**

**и профилактической работы**

**по г. Ростову-на-Дону УНДиПР**

**ГУ МЧС России по Ростовской области**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Регистрационный № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

***(Образец декларации на 11.07.2017 г.***

***Внимательно читайте, все подстроки и все, что выделено желтым или зеленым цветом. В дальнейшем все, что выделено желтым или зеленым цветом стереть. Первые 9 нормативно - правовых актов оставляем всегда. Необходимость каждого СП необходимо смотреть в зависимости от класса функциональной пожарной опасности Вашего здания. Рекомендую все нижеуказанные СП оставлять как есть. Выписывать по отдельности каждый пункт СП, как это предусматривает раздел №3 не рекомендую, так как все Вы не укажете, а инспектор ГПН всегда сможет доказать в таком случае, что пожарная декларация содержит не в полном объеме требуемую информацию. В случаях необходимости, задавайте свои вопросы мне на сайте*** [***www.gpnrostov.ru***](http://www.gpnrostov.ru)

***Следите за изменениями и / или дополнениями данного файла, в который я вероятнее всего буду вносить по мере изменения требований к пожарной декларации. И не видитесь на предложения различных организаций, обещающих 100 процентов правильно заполнить пожарную декларацию за Вас, при этом предлагая свои услуги за сумасшедшее деньги. Потратьте 15-30 минут своего времени и Вы сэкономите свой бюджет.)***

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящая декларация составлена в отношении: | (ВПИСАТЬ полное наименование) |
| (указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит  |
|  |
| объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), |
| (ВПИСАТЬ СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ)  |
| Класс функциональной пожарной опасности Ф\_\_.\_\_ (СМОТРИ СТАТЬЮ 32 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") |
| в том числе фирменное наименование объекта защиты) |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной  |
| регистрации юридического лица: | (УКАЗЫЫВАЕМ 13 ЦИФР) |
| Идентификационный номер налогоплательщика: | (Указываем ИНН физического лица 12 цифр, ИНН юридического лица 10 цифр) |
| Место нахождения объекта защиты: | Российская Федерация,  |
| г. Ростов-на-Дону, ул. (Указываем район города, улицу, номер дома) |
| (указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) |
| Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица,  |
| которому принадлежит объект защиты:  | 344\_\_\_, Россия, г. Ростов-на-Дону,  |
| ул. , телефон: , факс: .  |
| Е-mail:  |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование раздела** |
| **1** | **2** |
|  | **Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты:** |
| Расчет величины пожарного риска в помещениях класса функциональной  |
| (заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска  |
| пожарной опасности Ф\_\_.\_\_ не проводился  |
| и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических  |
| (ЕСЛИ РАСЧЕТ ИМЕЕТСЯ вписать кто произвел расчет и при каких условиях объект защиты будет соответствовать. Эту информацию смотрим в конце расчета, там где написан вывод.) |
| и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
|  | **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара:** |
| Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, исходя из |
| (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, |
| собственной оценки, составляет 50000 рублей согласно договора № от \_\_.\_\_.20\_\_ г. .  |
| либо приводятся реквизиты документов страхования ) |
| Договор страхования ответственности за причинение вреда третьим  |
| лицам в результате пожара не заключался. Если заключался, вписатьс кем заключался, на какую сумму… |
|  | **Перечень федеральных законов о технических регламентах****и нормативных документов по пожарной безопасности,****выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты:**(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) |
|  | 1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности";
2. Федеральный закон от 27.12.2002 (ред. 05.04.2016) N184-ФЗ "О техническом регулировании";
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»;
5. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 272 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска";
6. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности";
7. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»;
8. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.11.2016 № 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45228);
9. Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
10. "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171);
11. "СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (утв. Приказом МЧС России от 21.11.2012 N 693);
12. "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России 25.03.2009 N 173);
13. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288);
14. "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175);
15. "СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 N 115);
16. "СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (утв. и введен в действие Приказом МЧС России от 21.02.2013 N 116);
17. "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178);
18. "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 179);
19. "СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 180);
20. "СП 12.13130.2009. "Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 182).

Обратите внимания, что для каждого здания нормативных документов по пожарной безопасности может быть больше, меньше и т.д. Все зависит от класса функциональной пожарной опасности. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Настоящую декларацию на \_\_\_ стр. разработал:** |  |
|  |  |
| Руководитель организации(Указываем должность Ф.И.О. руководителя организации. Иные лица, кроме руководителя, не имеют право подписывать декларацию) |  |  |
|  | (подпись) |  |

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

 М.П.