# [Информационное письмо МЧС России от 20 августа 2015 г. N 19-2-7-3541 "О порядке применения отдельных требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 N 390"](http://internet.garant.ru/document?id=71074822&sub=0)

# Информационное письмо МЧС России от 20 августа 2015 г. N 19-2-7-3541 "О порядке применения отдельных требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 N 390"

В настоящее время от граждан и организаций в адрес Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России поступают запросы о порядке применения отдельных требований [п. 36](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=1036) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=0) Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее - Правила), связанные с возможностью использования и установки на путях эвакуации турникетов, в том числе систем контроля управления доступом.

Изучив возникшие проблемы по применению указанных требований [Правил](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=1036), Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России сообщает следующее.

В соответствии с [Правилами](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=1036) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

**При этом не запрещается устройство турникетов, а также других устройств на путях эвакуации, если данные устройства дублируются обычными распашными дверями или предусматриваются с устройствами (системами), позволяющими разблокировать двери в случае возникновения пожара автоматически, дистанционно и вручную.**

С указанной информацией более подробно можно ознакомиться на [сайте](http://internet.garant.ru/document?id=890941&sub=168) МЧС России в разделе "Законодательство".

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору - заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы | С.П. Воронов |