# [Письмо МЧС России от 9 ноября 2012 г. N 19-2-2-4541 "О рассмотрении обращения"](http://internet.garant.ru/document?id=70739444&sub=0)

# Письмо МЧС России от 9 ноября 2012 г. N 19-2-2-4541"О рассмотрении обращения"

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев обращение, сообщает, что в [пункте 75](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=1075) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=0) Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 (далее - Правила) нет запрета на установку автоматических шлагбаумов при въезде на территории жилых многоквартирных домов и объектов иного назначения. При этом в случае установки таких технических средств, выполнение требований п. 75 Правил может быть обеспечена разблокировкой, автоматическим и ручным открыванием шлагбаума при возникновении чрезвычайной ситуации.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель директора Департаментанадзорной деятельностигенерал-майор внутренней службы | А.Н. Гилетич |