# [Письмо МЧС России от 11 марта 2014 г. N 19-1-13-969 "Об изготовлении и применении планов эвакуации"](http://internet.garant.ru/document?id=70553068&sub=0)

# Письмо МЧС России от 11 марта 2014 г. N 19-1-13-969"Об изготовлении и применении планов эвакуации"

В связи с участившимися обращениями граждан и юридических лиц в адрес Министерства о порядке разработки и изготовления планов эвакуации при пожаре (далее - планы эвакуации) Департамент надзорной деятельности сообщает следующее.

Согласно требованиям [п. 6.1.4](http://internet.garant.ru/document?id=3824479&sub=614) ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" знаки пожарной безопасности, размещенные на путях эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знаки безопасности [ЕС 01](http://internet.garant.ru/document?id=3824479&sub=8021) ([таблица И.2](http://internet.garant.ru/document?id=3824479&sub=8002)) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов.

Таким образом, изготовление и применение планов эвакуации может осуществляться как на бумажном носителе, так и в фотолюминесцентном исполнении, при этом вид материала для изготовления плана эвакуации определяется собственником объекта защиты самостоятельно.

Вместе с тем, изготовление и применение планов эвакуации в фотолюминесцентном исполнении необходимо осуществлять в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 12.2.143-2009](http://internet.garant.ru/document?id=98654&sub=0).

Одновременно сообщаю, что для разработки и изготовления планов эвакуации каких-либо разрешительных документов МЧС России не требуется, в том числе их согласование с территориальными органами федерального государственного пожарного надзора.

Прошу указанную информацию в установленном порядке довести до должностных лиц федерального государственного пожарного надзора, а также при проведении проверок до собственников объектов защиты.